附件4：工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 淋浴水控设备（美的U净2.0密码一体版） | 36 | 台 | 含电磁阀、流量阀、一体屏花洒（高125cm、款20cm、深41.5cm）及其他安装所需辅材 |
| 2 | 集中电源 | 3 | 台 | 含漏电保护开关等规格：DC12/24路/80A |
| 3 | 电源线3\*2.5 | 450 | 米 | 含线管等配件品牌：江南电缆 |
| 4 | 防水线盒 | 36 | 个 | 浴室专用防水线盒 |
| 5 | 止回阀 | 72 | 套 | 含对丝、生料带等配件 |