附件一：

报价单

项目名称：常州大学怀德学院七氟丙烷钢瓶检测及充装服务项目（二次）

投报单位名称（盖章）：

| 序号 | 名称 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针式驱动容器阀（含信号反馈装置） | 尺寸：DN32 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2 | 电磁驱动装置 | 材质：不锈钢 | 只 | 5 |  |  |  |
| 3 | 七氟丙烷气瓶检测 | 1.气瓶的检验、出具特种设备检验检测机构气瓶检测报告 2.含钢瓶检测、钢瓶处理、阀门组装、阀门维护、气密性试验、油漆、打包等费用 | 只 | 11 |  |  |  |
| 4 | 氮气瓶检测及充装 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 七氟丙烷药剂充装 | 七氟丙烷 | 千克 | 1019.5 |  |  |  |
| 6 | 七氟丙烷气瓶拆除、安装、运输 | 1.七氟丙烷钢瓶拆除、安装、运输 2.作业前需提供危险品运输证、气瓶充装许可证、拆装作业人员特种作业许可证 | 项 | 2 |  |  |  |
| 7 | 七氟丙烷临时备用气瓶组(原七氟丙烷检测充装期间，保证消防安全现场临时备用瓶组) | 柜式GQQ90/2.5–5个（七氟丙烷药剂含量81.5kg的两瓶，92.5kg的3瓶） 管网QMP120/4.2-6个（七氟丙烷药剂含量96.5kg） | 只 | 11 |  |  |  |
| 8 | 气体灭火系统调试 | 根据气体灭火系统施工及验收规GB50263-2007进行模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟操作试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 总报价 | 人民币 小写： 元 大写： |  |  |  |  |  |

注：本项目报价为固定综合单价及总价，固定综合单价应包括询价文件所确定的采购范围相应项目的原材料、辅料、人工设计、脚手架、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

授权代表签字：

2022年     月      日