附件

学校消防安全评估内容

学校应通过评估找出存在的消防安全问题，指导本校整改火灾隐患，完善消防管理措施，落实消防安全主体责任，提高消防安全管理水平。具体评估要素应涵盖人员密集场所建筑消防安全、消防设施设备、消防安全管理和存在的主要问题及改进措施建议等内容。

**1.建筑消防安全应包括下列内容：**

(1)人员密集场所建筑物消防合法性情况；(2)建筑使用情况；(3)总平面布局；(4)平面布置；(5)建筑功能场所设置；(6)安全疏散通道和消防电梯；(7)建筑内部装修；(8)防火构造；(9)通风空调系统；(10)建筑防爆；(11)供配电线路。

**2.消防设施设备应包括下列内容：**

(1)建筑消防设施基本情况；(2)消防供配电设施；(3)火灾自动报警系统；(4)消防给水设施；(5)消火栓系统；(6)自动喷水灭火系统；(7)泡沫灭火系统；(8)气体灭火系统；(9)机械加压送风系统；(10)机械排烟系统；(11)消防应急照明及疏散指示系统；(12)消防应急广播系统；(13)消防专用电话；(14)防火分隔设施；(15)消防设施联动控制功能；(16)灭火器。

**3.消防安全管理应包括下列内容：**

(1)消防工作组织；(2)消防安全制度；(3)防火检查巡查及隐患整改；(4)消防安全宣传教育和培训；(5)安全疏散设施管理；(6)消防控制室管理；(7)用火用电消防安全管理；(8)消防安全重点部位管理；(9)微型消防站、志愿消防队建设管理；(10)灭火和应急疏散预案演练管理；(11)年内发生火灾情况。

**4.存在的主要问题及改进措施建议：**

(1)存在的主要问题；(2)改进措施建议。