附件四：   学生宿舍6号楼公共浴室吊顶维修工程报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 固定综合单价 | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有天棚面龙骨、风机、排风管道 及饰面拆除 | 拆除原有600mm*600mm 铝板吊顶及龙骨吊筋、风机及排风管道 | ㎡ | 277.2 |  |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 全丝杆天棚吊筋φ8，50国标不锈钢主龙、三角卡箍不锈钢龙骨(98mm开料、0.4mm壁厚)，吊杆间距不大于1000mm、主龙骨间距不大于1000mm。600*600*0.8mm穿孔铝板，孔距6mm、间距15mm,背贴防震防潮无纺布。 | ㎡ | 277.2 |  |  |  |
| 3 | 装饰灯 | φ480mm超薄明装吸顶灯（48W、三色、防水、防爆）；LED；含照明管线移位安装； | 盏 | 20 |  |  |  |
| 4 | 排风机 | 额定风量：≥ 3,500 m³/h； 全压/机外余压：≥ 220 Pa；电机功率：≤ 1.5 kW (节能型设计)；额定电压：380 V / 3相 / 50 Hz；进出风口口径：DN400 (接口匹配现有风管尺寸)mm；设备类型：箱式离心结构（含消声外壳）；气流形式：单向流 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 里脚手架 | 拆除及安装吊顶用脚手架， 满足安全文明施工及建设单位要求 | ㎡ | 277.2 |  |  | / |
| 6 | 垃圾清运 | 所有建筑垃圾外运 | 项 | 1 |  |  | / |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、本项目报价方式为固定综合单价，固定综合单价应包括询价文件所确定的采购范围相应工程的原材料、辅料、人工、设计、各项措施费、垃圾清运、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 2、报价单中涉及的面积、尺寸、数量等一切数据，报价方可现场勘察，在报价前提出异议，一旦报价视同认可。报价方所做的一切推断、推论与学校无关； |  |  |  |  |  |  |