附件一：

报价单

项目名称：常州大学怀德学院大学生活动中心及图书馆消防改造工程

投报单位名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大学生活动中心消防主机信号接入主消控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |  | 品牌：汤湖，型号：TH—RS485 |
| 2 | 通信熔纤 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 自动报警系统调试 | 项 | 1 |  |  | 自动报警系统调试中火灾探测器、手动报警按钮、输入输出模块、感烟探测器、感温探测器、声光警报器、火灾显示盘、消火栓按钮灯点位全部进行测试，确保所有点位信号正常传输 |
| 4 | 2*1.5屏蔽线 | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | KBG穿线管 | 根 | 5 |  |  |  |
| 二 | 图书馆消防主机信号接入主消控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1 |  |  | 1、安装方式：火灾报警主机安装，品牌：泛海三江，型号：JB-QGL-9116 |
| 2 | 通讯卡 | 个 | 1 |  |  | 品牌：泛海三江 |
| 3 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |  | 品牌：汤湖，型号：TH—RS485 |
| 4 | 通信熔纤 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |  |  | 自动报警系统调试中火灾探测器、手动报警按钮、输入输出模块、感烟探测器、感温探测器、声光警报器、火灾显示盘、消火栓按钮灯点位全部进行测试，确保所有点位信号正常传输 |
| 总报价 | 人民币 小写： 元 大写： |

注：本项目报价为固定综合单价及总价，固定综合单价应包括询价文件所确定的采购范围相应工程的原材料、辅料、人工设计、脚手架、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

授权代表签字：

2022年     月      日