附件1

常州大学怀德学院 2026年暑假假期前校园安全大检查情况反馈表

| 序号 | 地点（部位） | 存在隐患或问题 | 现场隐患或问题照片 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

附件2

暑假假期前校园安全大检查重点范围清单

| 序号 | 检查内容 | 检查重点 | 检查组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气管线安全检查 | 1.是否定期开展燃气使用场所安全自查，发现隐患是否及时上报并整改； 2.室外管线有无破损现象；各类开闭阀是否正常； 3.场所内敷设管线是否正常、合理；是否定期检查、更换燃气软管，保持其完好无损； 4.场所内是否安装可燃气体报警器且安装位置设置是否合理；燃气报警装置是否正常工作； 5.是否配备必要的具灭火器材并摆放在固定醒目的位置且设有标识，方便拿取。 | 第一检查组 |
| 2 | 消防设施安全检查 | 1.灭火器等消防设施是否按规定整齐摆放；是否在有效日期内，有无过期现象； 2.消防器材是否定期保养，有破损的是否及时更换修补； 3.现场消防栓、消防井、水源是否充足畅通，消防枪、水龙带有无破损； 4.高层消防泵、消防竖管及每隔层设置的水龙带、枪、箱是否完好确保有效利用； 5.公共部位及重点场所、重点部位消防点检是否落实到位； 6.各楼宇及周边消防通道是否畅通； 7.公共场所及办公场所是否存在违规使用大功率电器现象。 | 所有检查组 |
| 3 | 变配电设施安全检查 | 1.是否制定电气设备操作规程； 2.电器线路、电气设备选用的产品是否具有生产许可或“3C”认证； 3.配电柜设置的短路、过负荷、漏电等保护装置是否完好； 4.配电箱内各接线端子导线压接是否规范、牢固。导线端部有无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施是否完好有效，箱内有无杂物； 5.电线线路是否采用铜芯绝缘线套金属管敷设，是否存在将电线直接敷设在可燃构件上现象； 6.电气设备维保检修是否采取安全措施； 7.有无违规使用大功率电器设备、擅自拉接临时电线现象； 8.是否定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档； 9.是否安装剩余电流保护装置；剩余电流保护装置投入运行后，是否定期试验； 10.是否设置防小动物措施； 11.各配电房内是否有日常巡检台账，电气操作防护设备是否齐全，是否配备沙箱等灭火器材。 | 第二检查组 |
| 4 | 中心机房 | 1.中心机房日常巡检情况，是否做好技防防火管理，灭火装置是否正常； 2.弱电间日常管理情况，包括门锁、安全标识、灭火器材配置等。 | 第一检查组 |
| 5 | 实验室安全检查 | 1.操作者是否熟知本岗位安全操作规程，并按规程要求操作； 2.是否安排专人定期开展安全检查及隐患排查，发现隐患及时上报并整改； 3.是否配备应急救援物资，如消防设备、喷淋洗眼装置等，确保工作人员熟悉应急救援设备的使用方法，定期组织应急演练； 4.是否为作业人员配备劳动防护用品，并要求作业时正确穿戴； 5.对有可能造成缠绕、吸入或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置是否设置防护罩，并确保有效； 6.实验实训是否有日常巡视记录。 | 第五检查组 |
| 6 | 校园交通安全检查 | 1.机动车停放是否规范，有无违规停放和超速现象； 2.是否有电动车违规充电情况； 3.校门口防冲撞设施、隔离栏、减速带、限速标志等设置情况。 | 第二检查组 |
| 7 | 校园治安管理检查 | 1.校园安保管理制度是否完备； 2.门岗防控履职是否负责到位； 3.校内防暴器械配置是否完备； 4.校园保安日志、巡逻开展与巡逻台账是否完善； 5.各类值班记录台账是否充分； 6.技防设施（监控、一键报警柱、道闸等）完善维护和使用情况。 | 第四检查组 |
| 8 | 学生宿舍管理检查 | 1.宿舍安全提醒是否到位； 2.宿舍内是否存放和使用电炉、电饭锅、电热壶、电热毯、电热杯、电磁炉、电炒锅、微波炉等大功率电器； 3.是否私自更换宿舍内电路设备上的装置，私自接线、安装开关，移动和人为破坏应急灯、消防栓等公共安全设施。学生离开宿舍时是否关闭电源、充电器等一切用电设备； 4. 辅导员、班主任是否不定期对学生宿舍进行检查，发现存有大功率电器，是否当场没收，并按相关规定予以相应纪律处理； 5.学生在宿舍使用电脑、插线板、充电器等设备时是否符合国家安全质量标准； 6.宿舍卫生、门禁、台账情况，宿舍留宿情况及台账； 7.宿舍内有无管制物品使用。 | 第三检查组 |
| 9 | 校舍安全与安全文明施工检查 | 1.建筑物沉降、抗震检查是否定期开展； 2.楼宇窗扇、栏杆等安全防护设施是否正常； 3.公共设施、运动设施是否牢固； 4.维修改造工程安全管理是否到位、安全标识、安全围挡是否齐全； | 所有检查组 |
| 10 | 学生创新创业及社团用房安全专项检查 | 1.学生创新创业及社团用房安全管理制度是否建立； 2.学生用房的防火、防盗措施是否到位。 | 第三检查组 |
| 11 | 食品卫生安全检查（含商业网点） | 1.食品安全监管措施情况，如食堂原材料采购把关状况，成品留样情况等； 2.是否与各食堂承包商、商铺承租商建立安全责任协议； 3.各商铺超范围经营状况、防盗状况、安全用电、用水状况； 4.其他各类登记台帐； | 第一检查组 |
| 12 | 学生组织与社团管理 | 1.学生社团组织管理及学生社团活动管理制度规章是否齐全； 2.学生干部行为规范管理是否到位； 3.网络空间生活监管是否到位，网络舆论引导是否有效； | 第三检查组 |
|  | 检查组人员签字 | 第 检查组 |  |
|  | 检查意见 |  |  |