|  |
| --- |
| D8一楼实验室增容项目规格型号清单 |
| 序号 | 房间 | 要求 | 电缆规格 | 配电柜总开关型号 | 配电柜出线开关1型号 | 配电柜出线开关2型号 | 配电柜出线开关3型号 |
| 1 | 110 | 70kw+30kw |  |  |  |  |  |
| 2 | 111 | 20kw+10kw+10kw |  |  |  |  |  |
| 3 | 112 | 30KW+20KW+10KW |  |  |  |  |  |
| 4 | 114 | 5KW+5KW+5KW+5KW |  |  |  |  |  |
| 5 | 115 | 5KW+5KW+5KW+5KW |  |  |  |  |  |
| 6 | 116 | 10KW+10KW+10KW+10KW |  |  |  |  |  |
| 7 | 103 | 20kw+20kw |  |  |  |  |  |
| 8 | 105 | 10KW+10KW |  |  |  |  |  |
| 9 | 106 | 10KW+10KW |  |  |  |  |  |

单位（公章）