附件四：  学生宿舍2号楼内庭防坠网采购及安装工程报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 固定综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平防坠网（304不锈钢外框加两层304不锈钢） | 1.第一层主框架：宽2米一个单元，网格间距1米，主框用3mm*40*40mm304不锈钢矩形管氩弧焊焊接； 2.第二层用304不锈钢钢丝直径3mm孔距直径10cm成品网格； 3.第三层用304不锈钢钢丝直径1.2mm孔距直径3cm成品网格； 4.不锈钢钢斜拉：40*40mm304不锈钢材质方管+构件； 5.吊环构件：底座规格100*100mm*5mm304不锈钢材质（提前开孔膨胀螺丝孔洞φ10mm）； 6.不锈钢膨胀螺丝：M12*150mm304不锈钢材质。 | m2 | 156.794 |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 拆除物等归堆、清理并外运至校外，运距及拆除物等处理由投标单位自行考虑，本项价格包干，结算时不做调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.本项目报价方式为固定综合单价，固定综合单价应包括询价文件所确定的采购范围相应工程的原材料、辅料、人工、设计、各项措施费、垃圾清运、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 2、报价单中涉及的面积、尺寸、数量等一切数据，报价方可现场勘察，在报价前提出异议，一旦报价视同认可。报价方所做的一切推断、推论与学校无关。 |  |  |  |  |  |