## Page 1
报价单
工程名称：常州大学怀德学院D8实验楼消防报警设备采购项目
序号 | 项目名称 | 使用功能参数要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合总价（元）
1 | 点型感温火灾探测器JTW-ZD-A20 | 工作环境：温度-10°至+50°，相对湿度≤95% 工作电压：总线24V 工作指示：状态指示灯；巡检时闪烁；报警时常亮； 保护面积：约30m2 | 泛海三江 | 个 | 135
2 | 点型光电感烟火灾探测器JTY-GD-A30 | 工作环境：温度-10°至+55°，相对湿度≤95% 工作电压：总线24V 工作指示：状态指示灯；巡检时闪烁；报警时常亮； 保护面积：约80m2 | 泛海三江 | 个 | 135
3 | 火灾声光报警器SG-A92 | 工作环境：温度-10°至+55°，相对湿度≤95% 工作电压：总线24V 闪光频率：1Hz至1.5Hz 报警音量：80dB至100dB | 泛海三江 | 个 | 91
4 | 控制电缆 控制电缆2x1.5 | 控制电缆2x1.5平方毫米 | 上上电缆 | m | 2000
合计（元）：
本项目报价为固定综合单价，报价应包括询价文件所确定的采购设备、配件、辅材（配管16mmJFG管约800m、铁质接线盒约330个、水泥、中砂、镀锌管、固定夹、膨胀管、自攻钉、膨胀螺栓和电源线等）、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、调试、技术指导培训、质保期及维保服务、人工、投标人交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和竞价文件所要求的相关服务等全部内容，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。