《水污染控制工程》课程教学大纲

课程学分：4分

课程学时：64

先修课程：微生物学、普通化学、有机化学、化工原理、流体力学

适用专业：环境工程

课程教材：水污染控制工程.高廷耀等.高等教育出版社.2003.4

开课系部：环境与安全工程系

大纲编制：冯俊生

撰写时间：2005年10月

审定人：严文瑶                              批准人：王利平

一、课程性质与目标

1、课程性质：本课程是环境工程专业主干专业课，分两个学期讲授，共64学时，其中实验另安排（32）学时。该课程主要介绍排水的沟道系统，污水的处理基本原理、处理设施的结构、污水处理方法及流程，利用途径及最终处置方法。本课程适用于环境工程、给排水工程等专业的本科学生及环境保护工作者。

2、课程目标：通过该课程的学习，使环境工程专业大学本科的学生了解污水处理方式；重点掌握对污水排水沟道的设计、污水处理的基本原理和各种方法、利用途径和污泥的最终处置方式、工程设计方法及设备选型。为学生将来从事环境工程的规划设计、科学研究、产品开发等工作打下一个坚实的理论与实验基础。

二、课程的基本内容及要求

（一）绪论

1、基本内容

主要介绍水的循环、水体污染危害的严重性和水污染控制。

2、基本要求

让学生了解水体污染危害的严重性水质标准。

3、重点

学生必须掌握地表水质功能区划。

（二）排水沟道系统及沟道水力学计算

1、基本内容

主要介绍城镇排水系统的体制和组成及其构筑物；沟道的水流状态和水力学设计的原则、方法；根据沟段的衔接方式，举例说明水力学设计的程序。

2、基本要求

学生必须复习水力学知识，掌握水力学算图和沟道水力学概念，在不同沟段衔接方式下，应用水力学知识进行计算。

3、重点

沟道水力学计算。

（三）污水沟道系统和城镇雨水沟道的设计

1、基本内容

污水沟道设计流量的确定；污水沟道系统的平面布置；污水沟道水力学设计和污水泵站设计；雨水径流量估算和调节；城镇雨水沟道的设计和雨水泵站设计。

2、基本要求

本内容是上册的重点，学生必须掌握污水设计流量确定的原则；污水沟道系统常规平面布置的形式；污水沟道水力学设计和污水泵站设计步骤；雨水径流量估算推理公式；城镇雨水沟道设计和雨水泵站设计原则及设计步骤。

3、重点

污水沟道水力学设计和污水泵站设计步骤；城镇雨水沟道设计和雨水泵站设计步骤。

（四）排水沟道系统施工方法和管理及养护

1、基本内容

排水沟道的开槽和埋设；具体的施工方法，包括顶管施工、排水方式等；排水管管节的安全核算。

2、基本要求

本部分内容有条件可到现场参观，学生的理解更深刻。

3、重点

排水沟道的开槽和埋设原则和排水管管节的安全核算。

（五）污水水质及污染物迁移

1、基本内容

污水水质的物理和化学指标；污染物在水体中的迁移和转化。

2、基本要求

掌握污水水质的物理和化学指标的内涵。

3、重点

化学指标的内涵

（六）污水的物理处理

1、基本内容

格栅的种类、结构和设计；沉淀基本理论；各种沉淀池的作用、结构、工作原理和设计计算；隔油和破乳。

2、基本要求

从沉淀基本理论出发，比较平流式沉淀池、竖流式沉淀池和辐流式沉淀池异同点，掌握各沉淀池的设计计算。

3、重点

沉淀基本理论和各种沉淀池的作用、结构、工作原理和设计计算。

（七）废水生物处理及生化反应动力学基础

1、基本内容

区别废水的好氧和厌氧生物处理；好氧生物处理的两个动力学方程，既Michaelis-Menten 和Monod方程；废水生物处理工程的基本数学模式。

2、基本要求

联系实际，重点掌握好氧生物处理Michaelis-Menten 和Monod动力学方程的深刻含义。

3、重点

Michaelis-Menten 和Monod动力学方程和废水生物处理工程的基本数学模式。

（八）生物膜法和活性污泥法

1、基本内容

好氧生物处理的滤池法、转盘法、接触氧化法和流化床法；好氧生物处理的活性污泥法。

2、基本要求

结合动力学知识，从结构、工作原理、优缺点等方面介绍好氧生物处理的滤池法、转盘法、接触氧化法和流化床法，重点讲解活性污泥法。

3、重点

好氧生物处理的活性污泥法。

（九）污水的厌氧生物处理

1、基本内容

厌氧生物处理的基本原理；污水厌氧生物处理方法和设计；厌氧和好氧技术联合应用。

2、基本要求

厌氧发酵的过程，每一阶段的产物，并联系城市污水的深度处理内容讲解。

3、重点

除磷脱氮方法和工艺。

（十）污水的化学处理

1、基本内容

介绍应用化学或物理化学方法处理污水，主要包括：化学混凝、化学沉淀、中和、氧化还原、离子交换、吸附、萃取及各种膜等方法。

2、基本要求

本部分内容较多，不一定全部讲解，而且有一些方法比较简单，留一部分让学生自学。

3、重点

化学混凝法、离子交换法、吸附法各种膜法等。

（十一）污泥的处理与处置

1、基本内容

污泥的性质；污泥的处置及前处理；污泥浓缩、调理、脱水、干燥和焚烧。

2、基本要求

掌握污泥的性质及最新处置及处理方法

3、重点

污泥的性质和最新处置及处理方法。

（十二）污水处理厂的设计

1、基本内容

厂址选择原则；处理工艺流程的确定；污水厂的平面和高程布置。

2、基本要求

本部分内容作为毕业设计基础，工程性比较强，在教授时应补充课本以外的内容。

3、重点

污水厂的平面和高程布置。

三、课程学时分配

| 章节 | 基本内容 | 讲课 | 实验 | 上机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水体污染危害及水污染控制 | 1 |  |  |
| 2 | 排水沟道系统及沟道水利学计算 | 8 |  |  |
| 3 | 污水沟道系统设计及城镇雨水沟道的设计 | 9 |  |  |
| 4 | 排水沟道系统施工方法和管理和养护，排水管管节的安全核算。 | 6 |  |  |
| 5 | 污水水质及污染物迁移 | 2 |  |  |
| 6 | 污水的物理处理 | 4 |  |  |
| 7 | 废水生物处理及生化反应动力学基础 | 6 |  |  |
| 8 | 污水的好氧生物处理——生物膜法和活性污泥法 | 10 |  |  |
| 9 | 污水的厌氧生物处理 | 6 |  |  |
| 10 | 污水的化学处理 | 6 |  |  |
| 11 | 污泥的处理与处置 | 2 |  |  |
| 12 | 污水处理厂的设计 | 4 |  |  |
| 合计 |  | 64 |  |  |

四、主要参考书目

1张自杰等.排水工程（下）.第四版.中国建筑工业出版社.2002.1

2许保玖等.当代给水与废水处理原理.高等教育出版社.2003.4

3陈国华.环境污染治理方法原理与工艺.化学工业出版社.2003.9