怀德学院实验室安全卫生检查项目表

系部名称：（盖章）                        实验室名称：

检查人员：             检查时间：        实验室管理人员：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 情况记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.制度管理 | (1)安全制度健全，有成文上墙 |  |  |
|  | (2)安全责任人落实到位 |  |  |
|  | (3)定期进行安全、卫生检查，有检查记录 |  |  |
|  | (4)有安全隐患整改制度，有突发事件应急预案 |  |  |
| 2.安全设施齐全完好情况 | (1)实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 |  |  |
|  | (2)消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通 |  |  |
|  | (3)易燃、易爆品存放、操作、使用规范，有专人保管 |  |  |
|  | (4)实验室及走廊没有堆放易燃、易爆杂物 |  |  |
|  | (5)易燃、易爆气体不得混合使用，爆炸物实验操作严格按规定执行 |  |  |
|  | (6)高压、高温设备有安全管理措施，存放安全合理 |  |  |
|  | (7)门、窗、玻璃、锁等完整无缺 |  |  |
|  | (8)实验室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用，实验室内不得留宿 |  |  |
| 3.实验室水电气安全管理 | (1)仪器设备的开关、旋钮完好无损，无安全隐患 |  |  |
|  | (2)仪器设备无漏电现象 |  |  |
|  | (3)动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象 |  |  |
|  | (4)学生用电、用水、用气等方面严格实行谁使用、谁负责的管理制度 |  |  |
|  | (5)实验室内电炉严禁生活使用 |  |  |
|  | (6)实验用房无破漏、墙壁渗水现象，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 |  |  |
|  | (7)离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源 |  |  |
| 4.环境安全管理 | (1)通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准 |  |  |
|  | (2)电路、水、气管道完好，布局安全 |  |  |
|  | (3)无漏水、漏气、漏油现象 |  |  |
|  | (4) 废气、废液、废固（废渣）等是否按要求处理、收集、存放 |  |  |
|  | (5) 废弃物处理及时，方法科学合理，符合环境安全规定，排放符合环保要求 |  |  |
|  | (6)涉及病菌、生物制品、实验动物的管理有安全管理措施 |  |  |
|  | (7)计算机网络信息安全管理严格按照有关规定执行 |  |  |
| 5．实验室仪器设备安全管理 | (1)有实验守则和仪器设备使用操作规定，并贴于显眼处，严格执行 |  |  |
|  | (2)大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训 |  |  |
|  | (3)学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导 |  |  |
|  | (4)大型精密仪器设备有安全使用和管理措施 |  |  |
|  | (5)大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程，并贴于显眼处 |  |  |
|  | (6)仪器设备不得超时、超高压使用 |  |  |
|  | (7)贵重仪器设备有安全防护（防尘、除湿等）措施 |  |  |
|  | (8)40万元以上的大型精密仪器设备由专人负责使用管理 |  |  |
|  | (9)定期检查、维修情况记录 |  |  |
|  | (10)仪器设备运行情况记录齐全 |  |  |
| 6.师生安全教育 | (1)对进入实验室的师生按要求定期进行安全教育和培训 |  |  |
|  | (2)必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育并做记录 |  |  |
|  | (3) 对进入实验室做毕业设计的学生加强安全知识和安全措施的学习，安全政策的宣传，安全案例的警示，提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性 |  |  |
|  | (4)达到实验室安全培训与考核标准 |  |  |
| 7.实验室整洁状况 | (1)实验室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具等摆放整齐 |  |  |
|  | (2)桌面、仪器无灰尘，地面无积土、积水、纸屑、烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生 |  |  |
|  | (3)台面、柜内药品摆放有序 |  |  |
| 8.实验室运行记录、实验人员工作记录 | (1)有记录 (2)规范完整 |  |  |
| 9.剧毒、易制毒化学品管理 | (1)按制度执行专人管理 |  |  |
|  | (2)使用台帐记录是否齐全 |  |  |
|  | (3)各类药品标签完整，剧毒化学品安全警示标示清晰、醒目 |  |  |
|  | (4)各类化学试剂必须按规定存放,有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放。 |  |  |
|  | (5) 危险化学品严格实行“五双”制度（双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双把锁） |  |  |
|  | (6)化学试剂使用符合规范，实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验 |  |  |
| 10.特种设备管理（锅炉、压力容器、钢瓶、高速离心机、等） | (1)按操作规程操作 |  |  |
|  | (2)设备是否存在隐患 |  |  |
|  | (3)检查、维修情况 |  |  |
|  | (4)是否责任到人 |  |  |
| 11.其他情况说明： |

备注：若检查的实验室没有的检查项目，在情况记录一栏内填写“无”。