|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | ​备注 |
| 1 | 瓷砖维修 | **学生公寓1号楼A幢：**  室内地砖：509-2（60\*60cm）共计：2块  室内贴脚线脱落：426-3、415-3、410-4、418-5、419-3、421-4、422-4、(12\*60cm )共26块  **学生公寓3号楼：**  室内贴脚线：422-6、335-4、318-6、216-8、219-6、225-4、239-6、411-6、(12\*60cm)共计46块  阳台地砖：312-3、308-5、301-3、213-4、212-2、426-4、417-3、339-5、337-3、335-3、336-4、333-2、331-3、329-4、234-2、308-3、318-5、(60\*60cm)共计58块  室内地砖：432-4（60\*60cm)共计4块  **学生公寓4号楼：**  室内贴脚线：201-6、205-6、301-4(12\*60cm)共计16块  阳台地砖：104-4(60\*60cm)共计4块  宿舍过道：216-8、404-6（60\*60cm)共计14块  **学生公寓5号楼：**  地砖：4楼梯口-2（60\*60cm)共计2块  **学生公寓6号楼：**  过道：（423-430）-90、（432-439）-101、409-6、东北楼梯过道-6、（527-541）-210、505-12、503-12、621-6、603-4、625-9（60\*60cm）共456块  阳台贴脚线：239-3(12\*60cm)共计3块  室内贴脚线:106-6(12\*60cm)共计6块  阳台地砖：219-4、232-4、242-6（60\*60cm）共计14块  室内地砖：223-6、227-4、229-6（60\*60cm）共计16块  厕所地砖：215-4、219-4、222-6、223-4、226-4、227-4、228-4、239-6、241-6（30\*30cm)共计42块  厕所墙砖：201-4、203-4、208-6、212-4、214-6、217-4、231-4、233-4、236-6、240-6、241-3、242-4、244-4、251-4（30\*60cm)共计63块  **学生公寓7号楼：**  过道地砖：（222-237）-78、（301-345）-290、（421-429）-115、五楼弱电房-18、530-14、西南过道-58、604-4、605-4、西南过道-10，东北过道-4（60\*60cm)共计595块  室内贴脚线：201-2、207-3、210-2、211-2、212-2、243-2、510-2、613-2、612-2、609-2、608-2、604-7、602-4、106-2、331-2、414-2、525-4、531-6、624-4、625-4、626-4、628-2、633-3（12\*60cm)共计67块  阳台地砖：104-4、232-4、235-4、234-4、240-4、241-8、243-4、303-4、331-8、625-4、634-4、635-3、511-4、512-8、514-8、604-8、534-4、533-3、526-6（60\*60cm)共计：96块  室内地砖：233-8、628-4（60\*60cm)共计：12块  室内卫生间地砖：218-4（30\*30cm)共计：4块  **学生公寓8号楼：**  室内贴脚线：358-3、362-3、447-2、541-4、625-5、462-4（12\*60cm)共计：21块  阳台墙砖：258-6、261-6、359-4（30\*60cm)共计：16块 | 清单说明：过道：（423-430）-90（60\*60cm）代表423至430宿舍门口过道共需维修90块瓷砖，瓷砖规格为60\*60cm |
| **行政楼**  过道地砖：116门口-4、118门口-4、4楼电梯门口-2、1105门口-2（80\*80cm）共计：12块  **大学生活动中心：**  地砖：202-13（80\*80cm）共计：13块  **一食堂：**  28块 （80\*80cm）  **二食堂：**  42块（80\*80cm） |  |
| 合计：60\*60cm共计1273块  80\*80cm共计95块  30\*30cm共计46块  30\*60cm共计79块  12\*60cm共计185块  总计：1678块 |  |