动火证申请表

| 年 月 日 申请人 |  |  |  | 动火须知 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火原因 |  |  |  | 1．动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2．配有灭火器材，动火前清除10米内易燃易爆物品。 3．遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施，五级风停止户外作业。 4．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，方可离开。 5．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中，应跟班看护；作业后，督促做好清理工作。 6．表须至少提前一天上报审批，且动火前必须报学院安全保卫处消防安全管理人员现场确认签字后方可动火，否则此动火证无效。 |  |
| 动火部位 |  |  |  |  |  |
| 动火时间 | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 动火人员 |  | 特殊工种类别及编号 |  |  |  |
| 监护人员（本人签字） |  |  |  |  |  |
| 动火 级别 | □一级 □二级 □三级 |  |  |  |  |
| 防火 措施 | □灭火器 □水桶 □隔离挡板 □其它（注明防火措施）： |  |  |  |  |
| 申请部门（公章）： 批准人： |  | 监理单位（公章）： 批准人： |  |  | 施工单位(公章)： 批准人： |

注：1、申请人为校内职工，申请部门为校内部门，动火人员为持证人员。

2、本表一式两份，需持操作证原件及复印件申请，审批后一份由安全保卫处留存备案，一份由校内建设单位保留申请书，施工单位保留动火证并在施工完成后归还校内建设单位。

动火证

| 年 月 日 申请人 |  |
| --- | --- |
| 动火原因 |  |
| 动火部位 |  |
| 动火 时间 | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |
| 动火人员 |  |
| 监护人员 |  |
| 动火须知 |  |
| 1．动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。监护人员负责安全。 2．配有灭火器材，动火前清除10米内易燃易爆物品。 3．遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施，五级风停止户外作业。 4．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，方可离开。 5．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中，应跟班看护；作业后，督促做好清理工作。 6、动火前必须报安全保卫处消防安全管理人员现场确认签字后方可动火，否则此动火证无效。 |  |
| 审批意见： 安全保卫处（公章） 批准人： |  |

注：动火证只限动火人员本人在规定时间地点使用，并随身

携带备查。